Pielikums Nr. 2

PIKC ,,Daugavpils tehnikums”

2020. gada 1.decembra

Protokolam Nr. 1.26/32/1

Iepirkuma PIKC ,,Daugavpils tehnikums” ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu tehniskā apkope, sistēmu profilakse, personāla apmācība"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/32

# Darbi veicami šādos objektos:

# Strādnieku ielā 16, Daugavpilī;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas "SmartLine" apkalpošana | gab. | 2 |
|  | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 68 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 12 |
|  | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | gab. | 12 |

# Bauskas ielā 21, Daugavpilī;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 8 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 1 |

# Bauskas ielā 23, Daugavpilī;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 19 |
|  | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | gab. | 7 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 7 |

# Bauskas ielā 25, Daugavpilī;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 19 |
|  | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | gab. | 9 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 9 |

# Varšavas ielā 23, Daugavpilī;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas "Bentel J424" un atkārtotāja "Bentel J-400-REP" apkalpošana | komplekts | 1 |
|  | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 25 |
|  | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | gab. | 6 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 6 |

# Varšavas ielā 21A, Daugavpilī;

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas paneļa apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 10 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 1 |

# Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī.

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ugunsdzēsības signalizācijas "Unipos" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
|  | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 56 |
|  | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | gab. | 12 |
|  | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 12 |

# Bauskas ielā 23, Daugavpilī (dzelzceļa labaratorija)

| Nr. p.k. | Darbs | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas "Unipos" apkalpošana | gab. | 1 |
| 2. | Apziņošanas sistēmas "Bosch" apkalpošana | gab. | 1 |
| 3. | Ugunsdzēsības aparātu apkalpošana | gab. | 18 |
| 4. | Ugunsdzēsības krānu apkalpošana un šļūteņu pārtīšana vienu reizi gadā | gab. | 6 |
| 5. | Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaude vienu reizi gadā | gab | 6 |

# Pretendentam jābūt nodrošināts ar sertifikātu ISO 9001:2009 vai ekvivalentu.

# Pretendentam ir pienākums sniegt pakalpojumus patstāvīgi bez starpniecības ar citiem uzņēmumiem.

# Pretendents nodrošina pasūtītāja personāla apmācību darbam ar ugunsdzēsības sistēmām un iekārtām.

# Profilakses darbi veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika.

# Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 2 stundas.

# Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis.

# Vienu reizi gadā, kopā ar darba aizsardzības inženieri, katrā mācību korpusā organizē evakuācijas pasākumus.

# Ugunsdzēsības krānu ūdens spiediena pārbaudi veic vienu reizi gadā, sastādot attiecīgo pārbaudes aktu, kuru paraksta abas puses, ēkas pārzinis un pārbaudītāju pilnvarota persona.

# Pretendentam jābūt ugunsdrošības sertifikātiem:

# "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu projektēšana";

# "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu montāža";

# "Ugunsdzēsības automātikas un signalizācijas sistēmu apkalpošana";

# "Ugunsgrēku atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas apkalpošanas un ekspluatācijas darbu veikšana";

# "Atbildīgais par automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas uzturēšanu darba kārtībā";

# "Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī";

# "Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes lietpratējs".

# Līguma termiņš no 2021. gada 1.janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |