Pielikums Nr. 2

PIKC ,,Daugavpils tehnikums”

2020. gada 1.decembra

Protokolam Nr.1.26/34/1

Iepirkuma “Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkope,

sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/34

# Sistēmu apraksts un apjoms:

# Strādnieku ielā 16, Daugavpilī:

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures procesors "HRP 20-23" ar sensoriem, 3 kontūri | komplekts | 1 |
|  | Spiediena krituma regulators | komplekts | 2 |
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | 1 |
|  | Cirkulācijas sūknis | gabals | 4 |
|  | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | gabals | 2 |
|  | Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | komplekts | 3 |
|  | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 1 |
|  | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 1 |
| Strādnieku ielā 16, Daugavpilī: |
|  | Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | 5 |
|  | Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | 6 |

# Bauskas ielā 23, Bauskas ielā 25, Daugavpilī (dienesta viesnīcas):

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 2 kontūri | komplekts | 2 |
|  | Spiediena krituma regulators | komplekts | 1 |
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | 1 |
|  | Cirkulācijas sūknis KP35 | gabals | 4 |
|  | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | gabals | 4 |
|  | Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | komplekts | 5 |
|  | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 1 |
|  | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 1 |
|  | Karstā ūdens regulators IVK | komplekts | 1 |
| 1.2.1.Bauskas ielā 23, Bauskas ielā 25, Daugavpilī: |
|  | Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi, regulatoru. | komplekts | 6 |
| 11. | Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | 18 |

# Bauskas ielā 23, Daugavpilī (dzelzceļa laboratorija):

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 1 kontūrs | komplekts | 1 |
| 2. | Cirkulācijas sūknis KP35 Wilo | gabals | 2 |
| 3. | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW Grunford | gabals | 1 |
| 4. | Apkures procesors “Siemens” ar sensoru, 1 kontūrs lifta šahtas vēdināšanai | komplekts | 1 |
| 5. | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 1 |
| 6. | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 1 |
| 7. | Karstā ūdens regulators IVK Simens | komplekts | 1 |
| 8. | Lifta šahtas ventilācijas sistēma ar patstāvīgu temperatūras nodrošināšanu no siltummezgla | komplekts | 1 |
| 9. | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW Grundford (glukols) | gabals | 1 |
| 10. | Ventilācijas sistēmas ar mehānisko vilkni un ieplūdi, regulatoru | komplekts | 1 |

# Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī:

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 2 kontūri | komplekts | 2 |
|  | Spiediena krituma regulators | komplekts | 1 |
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | 1 |
|  | Cirkulācijas sūknis KP35 | gabals | 4 |
|  | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | gabals | 4 |
|  | Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | komplekts | 5 |
|  | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 1 |
|  | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 1 |
|  | Karstā ūdens regulators IVK | komplekts | 1 |
| 1.4.1. Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī: |
|  | Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | 2 |
|  | Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | 24 |

# Varšavas ielā 23, Daugavpilī:

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | 1 |
|  | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | gabals | 1 |
|  | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 1 |
|  | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 1 |
|  | Karstā ūdens regulators IVK | komplekts | 1 |
| 1.5.1.Varšavas ielā 23, Daugavpilī: |
|  | Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | 2 |
|  | Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | 6 |

# Varšavas ielā 21A, Daugavpilī:

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures procesors "HRP20", "RVD110" ar sensoriem | komplekts | 2 |
|  | Spiediena krituma regulators | komplekts | 2 |
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | 2 |
|  | Cirkulācijas sūknis KP35 | gabals | 2 |
|  | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | gabals | 1 |
|  | Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | komplekts | 2 |
|  | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 2 |
|  | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 2 |
| 1.6.1.Varšavas ielā 21A, Daugavpilī: |
|  | Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | 2 |
|  | Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | 2 |

# 1.7.Bauskas ielā 21, Daugavpilī:

| Nr. p.k. | Darba apraksts | Mērvienība | Apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures procesors "HRP20", "RVD110" ar sensoriem | komplekts | 2 |
|  | Spiediena krituma regulators | komplekts | 2 |
|  | Siltumenerģijas skaitītājs | komplekts | 2 |
|  | Cirkulācijas sūknis KP35 | gabals | 2 |
|  | Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW | gabals | 1 |
|  | Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām | komplekts | 2 |
|  | Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts | komplekts | 2 |
|  | Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju | komplekts | 2 |
| 1.7.1.Bauskas ielā 21, Daugavpilī: |
|  | Ventilācijas sistēma ar mehānisko vilkni un ieplūdi , regulatoru. | komplekts | 1 |
|  | Dabīgās ventilācijas kanāli | gab | 2 |

# Darbi, kas saistīti ar ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehnisko apkopi, veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika (pielikums Nr.1), kas ir noslēgtā līguma neatņēma sastāvdaļa.

# Pretendents pastāvīgi seko temperatūras izmaiņām dabā, kas tieši saistīts ar siltuma režīma regulēšanu ēkās.

# Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 6 stundas.

# Pretendents nodrošina siltumskaitītāju rādītāju datu uzskaiti un to regulāru nodošanu siltumapgādes operatoram.

# Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis.

# Pretendents augusta mēnesī veic visos augstāk uzrādītajos objektos manometru pārbaudi līguma ietvaros saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Ministru kabineta noteikumi nr. 693).

# Pretendentam jābūt būvprakses sertifikātiem:

# "Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība"

# "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība".

# "Elektroietaišu izbūve. Elektroietaišu ekspluatācija. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude".

# Līguma termiņš no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31.decembrim.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |