Pielikums Nr. 2

PIKC "Daugavpils tehnikums"

2019. gada 21.novembra

Protokolam Nr. 1.26/58/1

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

"Akumulatoru iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/58

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrēti preces gabarītizmēri bez pieļaujamās atkāpes amplitūdas, tad pieļaujamā atkāpe ir +/-10%.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendenta piedāvājumā preces aprakstā tiek norādīta konkrēta prece (preces nosaukums, modelis, ražotājs u.c. preci identificējoša informācija ar linku uz preces aprakstu ražotāja mājaslapā, ja pretendents nav ražotājs), kā arī preces īpašības un lietošanas un glabāšanas noteikumi, ja ražotājs tādus paredzējis.

  - Cena par vienas vienības nepārsniedz EUR499.99 ar PVN.

- Apraksts un apjoms:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Pretendenta preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Daudzums | Kopēja cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | - APC Replacement Battery Cartridge # 124 Preces galvenie parlamenti: akumulatoru skaits: 2 akumulatora kapacitāte: 9 Ah paredzamais mūža ilgums: 3-5 gadi izmēri: 76 x 152 x 203 mm svars (kg): 5.6 |  | gab. | 1 |  |
| 2. | - APC Replacement Battery Cartridge 4 Preces kods: RBC4 Preces galvenie parlamenti: Akumulatoru baterijas kods HR12-12 Bateriju skaits 1 Nominālais spriegums (V) 12 Nominālā kapacitāte (Ah) 12 Paredzamais mūža ilgums: 3-5 gadi Izmēri: 99 x 94 x 150 mm Svars (kg): 4 Īpašas atzīmes: Lead Acid, Hot-Swappable, Plug-and-Play, RoHs |  | gab. | 2 |  |

- Preču piegādes termiņš: līdz  06.12.2019.

- Piegādātājam jānodrošina preču piegāde Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |